# Высоковольтный частотно-регулируемый привод для асинхронного двигателя

HYUNDAI и ESQ

Наименование организации:

Дата заполнения:

Адрес:

Должность:

Ф.И.О  (полностью):

Телефон / Факс / E-mail :

Ф.И.О (полностью для обсуждения технических вопросов):

Когда планируется финансирование данного проекта:

Когда оборудование должно быть установлено на предприятии:

| 1 | Наименование объекта |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Описание режима работы объекта в штатном режиме (возможно доп. листом) |  |
| 3 | Напряжение сети, В | 3000 6000 10000 | Частота сети, Гц | 50 60 |
| 4 | Тип асинхронного двигателя Год выпуска ___________г. |
|  | Ном. мощность, кВт |  | КПД, % |  |
|  | Ном. Напряжение, В |  | cos ( |  |
|  | Ном. Ток, А |  | Пусковой ток, А |  |
|  | Ном. Скорость, об/мин |  | Вид охлаждения |  |
| 5 | Тип рабочего механизма |
|  | Номинальная частота вращения, об/мин |  | Условия пуска |
|  | Момент инерции механизма приведенный к валу двигателя, кгм2 |  | Наличие реверса Да ⁪Нет |
|  | Потребляемая мощность кВт+кВар=кВА кВт+ кВар= кВА |
|  | Вид торможения Выбег Динамическое Рекуперативное | Диапазон регулирования от до Гц |
| 6 | Относительная влажность | Температура окружающей среды, °С |
| 7 | Тип сигнала и вид управления Сигнал 4 – 20 мА Сигнал 0 – 10 В Ручное задание с панели оператора |
|  | Наличие «Байпаса» основного электропитания Ручной Автоматический |
| 8 | Место установки преобразователя частоты (при наличии особенностей- доп. лист ) В помещении На улице В блок боксе |

СХЕМЫ РЕШЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ  НА БАЗЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ HYUNDAI и ESQ

Рис.1.                                                                                                    Рис.2.

Дополнительное оборудование

| Оборудование | Рис.1. | Рис.2. |
| --- | --- | --- |
| Станция управления (СУ) для автоматического включения ячеек КСО (для Рис.1.) |  |  |
| Комплект ячеек коммутации для включения «Байпаса» (Рис.1) и каскадного управления эл. двигателями (Рис.2) |  |  |
| Вводное КСО для подачи напряжения на шинный мост и возможности отключения при обслуживании |  |  |
| Датчики технологических параметров: Давления(ДД), Датчик Расхода(ДР), Скорости вращения, Уровня, |  |  |
| Количество двигателей (для Рис.2) |  |  |
| Расстояние от РУ до ВЧРП (в метрах) |  |  |
| Расстояние от ВЧРП до эл. Двигателя (в метрах) |  |  |